## 监测方案
葛洲坝兴山水泥有限公司2020年三季度监测方案
一、有组织废气
序号 | 采样地点 | 监测项目 | 监测频次
1 | 窑头H=40m | 颗粒物、排气参数(流速、温度、含湿量、标况风量) | 1天×3次/天
2 | 1#包装机排气筒H=30m
3 | 2#包装机排气筒H=30m
4 | 3#包装机排气筒H=30m
5 | 石膏破碎袋式除尘器排气筒H=15
6 | 煤磨袋式除尘器排气筒H=50
7 | 水泥磨排气筒H=40
8 | 熟料库底转运皮带19#排气筒
9 | 熟料库底转运皮带20#排气筒
10 | 熟料库底转运皮带21#排气筒
11 | 矿山破碎排气筒H=16
12 | 窑尾H=90m | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氨、汞及其化合物、排气参数(氧含量、流速、温度、含湿量、标况风量) | 1天×3次/天
二、烟气在线比对
13 | 窑尾排放口 | 颗粒物 | 1天×3次/天
| 窑尾排放口 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、烟气流速、烟气温度 | 1天×6次/天
三、无组织废气
14 | 厂界上风向1# | 颗粒物、氨 | 1天×4次/天
15 | 厂界下风向2#
16 | 厂界下风向3#
17 | 厂界下风向4#
18 | 矿山上风向1# | 颗粒物 | 1天×4次/天
19 | 矿山下风向2#
20 | 矿山下风向3#
21 | 矿山下风向4#
四、厂界噪声
22 | 厂界四周布置4个监测点位 | 等效连续A声级 | 昼间、夜间各监测一次
五、废水
23 | 生活污水处理 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、五日生化需氧量 | 1天×4次/天
24 | 厂区旁雨水沟 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、水温 | 1天×4次/天