| 葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司宜城分公司 环境信息公开表 |
| --- |
| 基础信息 | 单位名称 | 葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司宜城分公司 |
|  | 统一社会信用代码 | 91420684MA48QCYU8B | 法定代表人 | 蔡正 |
|  | 生产地址 | 宜城市板桥（葛洲坝宜城水泥有限公司） | 联系方式 | 0724-2302602 |
|  | 经营的主要内容、产品及规模 | 经营范围：生活垃圾、污泥、一般工业固废的处置及综合利用等。 规模：200t/d 生活垃圾预处理线 |
| 排污信息 | 排污许可证编号、有效期限 | 91420684MA48QCYU8B001P 自2017年12月28日至2020年12月27日 |
|  | 主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量 | 主要污染物及特征污染物名称：颗粒物；硫化氢；臭气浓度；氨；SO2；NOx；HCl；氨；氟化氢；铊、镉、铅、砷及其化合物；铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物；二噁英类；汞及其化合物；噪声 排放方式：所有污染物经处理达标后排放 排放浓度（单位：mg/Nm3）:无组织排放废气：颗粒物≤0.5；臭气浓度≤20；硫化氢≤0.06；氨≤1。有组织排放废气：颗粒物≤20；SO2≤100；NOx≤320；HCl≤10；氨≤8；氟化氢≤1；铊、镉、铅、砷及其化合物≤1；铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物≤0.5；二噁英类≤0.1；汞及其化合物≤0.05。 噪声：昼间：65；夜间：55 |
|  | 排放口数量和分布情况 | 200t/d 生活垃圾预处理线，废气经过除臭系统达标排放，有两个排放口。 |
|  | 执行的污染物排放标准、核定的排放总量 | 大气污染物执行：《水泥工业大气污染物排放标准GB4915-2013》表2限值；《水泥窑协同处置固体废物污染物控制标准GB30485-2013》。 噪声执行：《工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008》； |
| 防治污染设施的建设和运行情况 | 废水处理建有渗滤液池，废气处理建有除臭系统，所有环保设备运行正常，确保各污染物达标排放。 |
| 环境影响评价及“三同时”手续情况 | 200t/d生活垃圾预处理线于2017年6月12日获得环评批复（鄂环函[2017]142号）；于2018年12月24日完成竣工验收。 |
| 突发环境事件应急预案 | 已备案；葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司宜城分公司突发环境事件应急预案备案编号：420684-2018-007-L |
| 其他 |  |